| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 5-45/01-09.14.С. | Содержание | 1 лист |
| 5-45/01-09.14.ИД. | I. Исходные данные: |  |
|  | 1.1. Техническое задание от 17,11,2014г. на разработку проекта границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Реконструкция сетей водопровода в пос.Плодовый, д.Матвеевка Озерского сельсовета Щигровского района Курской области» | 5 листов |
|  | 1.2. Постановление Администрации Озерского сельсовета Щигровского района Курской области №48 от 03,09,2014г. о разработке проекта планировки и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Реконструкция сетей водопровода в пос.Плодовый, д.Матвеевка Озерского сельсовета Щигровского района Курской области» | 1 лист |
|  | 1.3. Акт выбора земельного участка (площади трассы) для строительства, согласования намеченных проектных решений, технических условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта от 08,09,2014г. | 4 листа |
| 5-45/01-09.14ПЗ. | II. Пояснительная записка. | 4 листа |
| 5-45/01-09.14 | III. Чертежи. | 6 листов |
| лист 1 | Чертеж планировки территории под водопровод. Ситуационный план М 1:10000 |  |
| лист 2 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода от т.№1 до т."А" М 1:1000 | пос.Плодовый |
| лист 3 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода от т."А" до т."Б" и т.№7, М 1:1000, с указанием красных линий | пос.Плодовый |
| лист 4 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода от т."Б" до т.№8-т.№12, М 1:1000, с указанием красных линий. | пос.Плодовый |
| лист 5 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода от т.№13 до т."В", М 1:1000. | д.Матвеевка |
| лист 6 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода от т."В" до т.№16, М 1:1000, | д.Матвеевка |
|  | Общее количество листов в томе | 21 лист |

II. Пояснительная записка

1. Положение о размещении линейных объектов.

1.1. Исходно-разрешительная документация.

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

«Реконструкция сетей водопровода  в пос.Плодовый, д.Матвеевка Озерского сельсовета Щигровского района Курской области» выполнен  на основании:

- Постановления Администрации Озерского сельсовета Щигровского района Курской области  №48 от 03,09,2014г.

- Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 2004г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 41-46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» №76-ЗКО от 31.10.2006 г.;

- Закона Курской области «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области»» №25-ЭКО от 13,03,2012г.

- Технического задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов: «Реконструкция сетей водопровода  в пос.Плодовый, д.Матвеевка Озерского сельсовета Щигровского района Курской области».

- Схемы территориального планирования Щигровского района Курской области;

- Материалов кадастрового деления территории, а также материалов по собственникам участков в электронном и бумажном виде на территорию в границах которой осуществляется подготовка документации по планировке территории;

и в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.,

- Федеральный закон №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Земельный кодекс РФ,

- ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.02.02;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.02;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»     №131 ФЗ от 06.10.03;

- СП 42.13330.2011г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизе и утверждению градостроительной документации муниципальных образований; Фонд «Институт экономики города» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные  и муниципальные правовые акты.

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Проектная документация: «Реконструкция сетей водопровода  в пос.Плодовый, д.Матвеевка Озерского сельсовета Щигровского района Курской области» разработана на основании задания на проектировании и технических условий на проектирование сетей водоснабжения выданных Озерским сельсоветом Щигровского района Курской области.

Документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов".

Рельеф трассы  слабо-наклонный и плоско – волнистый, отметки поверхности земли колеблются от  203,00  м  до 227,23 м  ( по  устьям скважин).

Трасса проектируемых сетей водоснабжения проходит по улицам пос.Плодовый и д.Матвеевка и соединяется с существующими сетями водоснабжения, находящимися в нормальном техническом состоянии (с обеспечением пропускной способности).

Для улучшения водоснабжения населения пос.Плодовый и д.Матвеевка проектом предусматривается:

- построить сети водопровода общей протяженностью 2335м. Сети водоснабжения запроектированы из труб ПЭ 100 SDR 17-110х6.6, ПЭ 100 SDR 17-63х3.8 "питьевых" по ГОСТ 18599-2001, выпускаемых ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург, футляры на сети из труб ПЭ 100 SDR 17-355х21.1 "технических" по ГОСТ 18599-2001, выпускаемых ЗАО "ИКАПЛАСТ" г.Санкт-Петербург.

- для нужд пожаротушения построит 3 узла пожарных резервуаров. Количество резервуаров в узле - 2 (по 27 м3 каждый). Расход воды на пожаротушение принят согласно СП 8.13130.2009 п.5.1  - расход воды на один пожар для жилой застройки - 5.0 л/с.

Местоположение водоразборных колонок принято по нормативам СНиП.

Глубина заложения труб принята согласно СНиП 2.04.02-84*, конкретных условий и таблице глубин проникновения 0° С в почву.

Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и колодцев должны выполнятся в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» п.7.7.

Монтаж трубопроводов должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* п.3 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» п.7.7.

На сети водопровода предусматривается устройство круглых водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для размещения в них трубопроводной арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

Монтаж колодцев должен выполнятся в соответствии со СНиП 3.05.04-85* п.5.14,5.15.

Удельное водопотребление принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет

- Q час.мах=  9,699 м3/час;

- Q сут. Мах= 59,293 м3/сут.

Наружное пожаротушение жилых домов с расчетным расходом 5л/с.

Трасса газопровода проходит по землям Администрации Озерского сельсовета Щигровского района Курской области.

пос.Плодовый:

- От т.№1 до т.№2, т.№7, т.№8, т.№9, т.№12, L=1316,0м., трасса проходит по землям поселений. Граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10м.

- Граница земельного участка, предназначенного для монтажа двух узлов под пож. резервуары  составляет т.№17 - 32х32=1024,0м2; т.№18 -  32х26=832,0м2 - земли поселений.

- Трасса водопровода от т.№10 до т.№11, L=93,0м., проходит по нерекультивируемым землям сельхоз. назначения (прочие). Граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10,0м.;

д.Матвеевка:

- Трасса водопровода от т.№13 до т.№14, L=574,5м., проходит по нерекультивируемым землям сельхоз. назначения (прочие). Граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10,0м.;

- Граница земельного участка, предназначенного для монтажа одного узла под пож. резервуары  составляет т.№19 - 32х32=1024,0м2- нерекультивируемые земли сельхоз. назначения (прочие)..

- От т.№15 до т.№16, L=15,5м., трасса проходит по землям поселений. Граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10м.

При прохождении трассы газопровода встречаются следующие препятствия:

- Два пересечения водопроводом автодороги "Щигры-Защитное"-"Озерки-Матвеевка" от т.№3 до т.№5 и от т.№3 до т.№5 (пос.Плодовый), каждый переход по L=26,0м., и одно пересечение от т.№14 до т.№15 (д.Матвеевка), L=26,0м

Пересечения выполняются методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор». При этом граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта по 3,0м. в обе стороны от газопровода.

Тушение пожара предусмотрено от пожарных проектируемых пожарных резервуаров. Количество резервуаров в узле — 2 (по 27 м3 каждый). Количество узлов-3.

Общая площадь земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта составляет  2,3104 Га

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

Главный инженер проекта                                    С.А.Шишкин